目录

1、前言	2

1.1工程概况	2

1.2岩土工程勘察分级	2

1.3勘察工作执行的主要技术标准、勘察目的及勘察方法	2

1.3.1勘察工作执行的主要技术标准	2

1.3.2 勘察目的及任务	3

1.3.3勘察方法及工作量布置	3

1.4完成的勘察工作量	4

1.5 勘察采用高程系统及高程引测依据	4

1.6工作质量评述	5

2、工程地质特征	5

2.1地形地貌及气象条件	5

2.2区域地质概况	5

2.3地基土的构成与特征	5

2.4地基土物理力学性质	7

2.4.1地基土物理力学性指标及离散性性评价	7

2.4.2热物理性质试验（TPPT）	7

2.4.3 标准贯入试验、圆锥动力触探试验（SPT&DPT）	7

2.4.4扁铲侧胀试验（DMT）	8

2.4.5 十字剪切强度试验（VST）	9

2.5场地电阻率测试	9

2.6水文地质特征	9

2.7 场地地震效应	10

2.7.1场地土类型与场地类别	10

2.7.1地震动峰值加速度及特征周期	10

2.7.3饱和粉(砂)土地震液化判定	10

2.8不良地质作用	11

2.8.1地下障碍物	11

2.8.2 地层液化	11

2.8.3 软土震陷	11

2.8.4 有害气体	12

2.9场地稳定性和适宜性评价	12

3、岩土工程地质分析与评价	12

3.1岩土施工工程分级	12

3.2地基土工程特性的分析与评价	12

3.3场地工程地质分区及评价	12

4、基坑工程评价	13

4.1基坑工程安等级	13

4.2基坑开挖围护及降水方案	13

4.3深基坑开挖围护设计及施工应注意的问题	13

4.4深基坑围护设计、施工参数	14

5、桩基	14

5.1桩型选择	15

5.1.1围护桩	15

5.1.2抗浮桩	15

5.2桩基持力层选择	15

5.2.1围护桩	15

5.2.1抗浮桩	15

5.3单桩竖向极限承载力标准值估算	16

5.4 桩基设计与施工应注意的问题	17

6、结论与建议	17

附件

| 序号 | 附 件 名 | 编 号 | 页数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基土物理力学指标设计参数一览表 |  |  |
| 2 | 物理力学指标统计表 |  |  |
| 3 | 土工试验成果表 |  |  |
| 4 | 地层统计表 |  |  |
| 5 | 图 例 |  |  |
| 6 | 湘湖站勘探点平面布置和工程地质分区图 |  |  |
| 7 | ２层强风化粉砂岩顶板高等值线图 |  |  |
| 8 | 3中等风化粉砂岩顶板高等值线图 |  |  |
| 9 | 工程地质剖面图 |  |  |
| 10 | 钻孔柱状图 |  |  |
| 11 | 双桥静力触探曲线图 |  |  |
| 12 | 十字板剪切试验成果图 |  |  |
| 13 | 固结试验成果图表 |  |  |
| 14 | 河断面 |  |  |
| 15 | 井中电阻率测试报告 |  |  |
| 16 | 钻孔单孔波速测试报告 |  |  |
| 17 | 水质分析报告 |  |  |
| 18 | 热物理指标检测报告 |  |  |

杭州地铁1号线

湘湖站岩土工程详细勘察报告

# 1、前言

## 1.1工程概况

本站属于杭州地铁1号线的起点。位于萧山湘湖杭州乐园二期北侧，风情大道、湘西路相交路口东侧，地处城乡结合部，紧贴湘湖旅游度假区和萧山城区。

湘湖站有效站台中心里程K0+299.09米，车站起点里程K0+103.29米，车站终点里程K0+495.29米，有效站台宽度12.0m。拟建物主要包括湘湖站起点至终点里程之间的主体部分及附属设施(出入口和风亭等)。

主体及围护结构特征一览表                          表1.1.1

| 主体结构 | 底板埋深(m) | 施工方法 | 基坑支护形式 | 主体围护总深度(m) | 围护桩桩径(mm) | 围护桩中心距(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层柱三跨框架 | 14.3 | 明挖 | 钻孔灌注桩+旋喷桩止水帷幕 | 24.3 | Φ800 | 1400 |

## 1.2岩土工程勘察分级

按照《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)，根据工程的规模和特征，确定本工程的重要性等级为一级；根据场地复杂程度，本工程场地等级为二级；根据地基复杂程度，本工程地基等级为二级。

根据工程重要性等级、场地复杂程度等级及地基复杂程度等级，确定本次岩土工程勘察等级为甲级。

## 1.3勘察工作执行的主要技术标准、勘察目的及勘察方法

### 1.3.1勘察工作执行的主要技术标准

1、国家标准：

1) 《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》(GB 50307-1999)；

2)《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)；

3)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)；

4)《建筑抗震设计规程》(GB 50011-2001)；

5)《土工试验方法标准》(GB／T 50123-1999)；

6)《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)；

7)《构筑物抗震设计规程》(GB 50191-93)；

8)《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)；

9)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)；

10)《铁路工程抗震设计规范》(GBJ111-2006)；

11)《供水水文地质勘察规范》(GBJ27-88)。

12)《铁路工程地质原位测试规程》(TB10018-2003)

13)《铁路工程地质勘察规范》(TB10012-2001)

2、地方标准

1)《浙江省建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003)

2)《浙江省岩土工程勘察文件编制标准》(DBJ10-5-98)

3、其它支持性标准

1)《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92)。

### 1.3.2 勘察目的及任务

本次勘察的目的是为拟建杭州地铁1号线湘湖站地下站室施工图阶段的基础设计与施工提供工程地质依据，根据拟建建筑物的工程特征、地基土的工程地质条件，对场地地基土的利用、整治、改造提出方案，并对其进行技术、经济方面的分析和论证。具体任务如下：

1、查明场地内工程影响范围内地基土的地层结构、岩土类别、埋藏条件、分布规律及各岩土层的物理力学性质，并评价其工程特性。查明基岩浅埋区覆盖层厚度及基岩风化层厚度、破碎程度。

2、查明拟建场地内地下水类型、埋藏条件及其特性，并对地下水对混凝土和的腐蚀性作出评价。

3、查明场地有无影响工程稳定性的不良地质现象(暗浜、暗塘、地下障碍物、甲烷等) 及分布范围，分析其对工程可能产生的影响，并提出整治建议。

4、对基坑开挖的支护方法和降水措施提出建议，对开挖可能导致的岩土问题（如流砂、突涌等）进行预估，提供深基坑围护设计、施工所需的各种参数。

5、结合场地各地段的工程地质条件，提出合理、经济的基础方案，并提供相应的设计参数。提供可供选择的桩基持力层以及相关的桩基设计参数。

6、对主体结构的抗浮措施就岩土方面进行评价，提供基础抗拔桩的方案建议。

7、评价场地与地基的地震效应，提供场地土类型、场地类别、地震动峰值加速度和特征周期，对拟建场地20.0m深度范围饱和土液化和软土震陷进行评价。对场地的稳定性和适宜性进行评价。

8、评价成桩可行性，分析评价施工对环境影响，并提出防治措施

### 1.3.3勘察方法及工作量布置

本次勘察除采用常规的钻孔取土、静力触探、标准贯入、重型动力触探并配以室内土工试验外，还布置了十字板剪切试验、电测井测试、扁铲侧胀试验等多项特殊原位试验。野外钻探作业取得的岩芯均用数码相机拍摄相片保存，代表性岩芯长期保存。

资料整理以野外钻探取芯观察、现场工程地质和水文地质编录、现场原位测试及室内样品测试的成果为依据，充分利用初勘成果和区域地质资料，进行工程地质、水文地质分析，综合初勘各项成果，深入进行资料整理，按规范相关规定进行数理统计，并完成报告文、图、表的编制。

本次勘察的各项操作包括工程测量、钻探施工和原位测试、室内土工试验及报告编制均严格按照现行的相关规范和标准执行。

本次详勘共布设46个勘探孔，其中钻孔36个，双桥静力触探孔10个，扁铲侧胀（DMT）试验孔2个，十字板剪切试验（VST）孔3个，剪切波速测试孔2个。主要按建筑物轮廓线及围护结构外侧2~3m位置布设，勘探孔间距距离一般为25~40m。

## 1.4完成的勘察工作量

本次勘察施工外业工作自2007年1月16日~2007年2月21日进行，室内土工试验于2007年1月17日~2007年2月28日结束。具体完成勘探工作量详见下表1.4。

勘察完成工作量一览表                 表1.4.

| 野外工作 | 室内试验 |
| --- | --- |
| 机钻孔 | 36个 | 1265.4m | 常规物理性指标 | 273（个） |
| 静力触探孔 | 10个 | 478m | 直剪(固快)试验 | 150（个） |
| 扁铲侧胀试验孔 | 2个 | 共146点次 | 固结试验 | 32（个） |
| 波速测试验孔 | 2个 | 77.1m | 回弹试验 | 12（个） |
| 取土样 | 原状样 | 270 | 三轴CU试验 | 8（个） |
|  |  |  | 三轴UU试验 | 9（个） |
|  | 扰动土 | 121 | 基床系数 | 13（个） |
| 标准贯入试验 | 38段次 | 静止侧压力K0试验 | 8（个） |
| 圆锥贯入试验 | 40段次 | 十字板剪切试验 | 35（个） |
| 电测井测试 | 65.5 m | 无侧限试验 | 24（个） |
| 热物理指标试验 | 3个 | 颗粒分析 | 47（个） |
| 取水样 | 2组(地表水) | 水平渗透试验 | 4（个） |
|  | 2组(地下水) | 垂直渗透试验 | 6（个） |
| 测量点数 | 46点 | 水质分析 | 4组 |

## 1.5 勘察采用高程系统及高程引测依据

各勘探点坐标及高程一览表                 表1.5

| 孔号 | X | Y | H | 孔号 | X | Y | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1xh-1 | 71399.02 | 86690.35 | 6.06 | J1xh-5 | 71592.53 | 86713.75 | 6.00 |
| Z1xh-2 | 71445.09 | 86681.33 | 5.61移 | J1xh-6 | 71662.51 | 86713.01 | 6.42 |
| Z1xh-3 | 71564.30 | 86639.02 | 5.35 | J1xh-7 | 71757.15 | 86712.41 | 8.19 |
| Z1xh-4 | 71659.90 | 86665.91 | 5.75 | J1xh-8 | 71496.20 | 86743.51 | 7.23 |
| Z1xh-5 | 71429.72 | 86713.39 | 6.53 | J1xh-9 | 71625.19 | 86735.22 | 6.02 |
| Z1xh-6 | 71460.27 | 86712.37 | 6.52移 | J1xh-10 | 71695.19 | 86734.75 | 5.37 |
| Z1xh-7 | 71492.24 | 86710.01 | 6.46移 | J1xh-11 | 71788.49 | 86720.49 | 5.07 |
| Z1xh-8 | 71523.59 | 86718.80 | 6.13移 | J1xhtc-1 | 71356.41 | 86743.72 | 7.98 |
| Z1xh-9 | 71555.64 | 86715.61 | 6.07移 | J1x-b-1 | 71828.42 | 86708.90 | 6.25 |
| Z1xh-10 | 71629.79 | 86714.48 | 6.30移 | Z1xh-24 | 71412.49 | 86737.90 | 6.82 |
| Z1xh-11 | 71695.62 | 86713.20 | 6.90 | Z1xh-25 | 71572.31 | 86732.74 | 6.27 |
| Z1xh-12 | 71727.43 | 86703.10 | 6.87 | Z1xh-26 | 71607.43 | 86735.03 | 6.22 |
| Z1xh-13 | 71788.16 | 86711.01 | 6.92 | Z1xh-27 | 71431.83 | 86728.10 | 6.26 |
| Z1xh-14 | 71396.63 | 86742.18 | 7.73 | Z1xh-28 | 71461.25 | 86728.47 | 6.45 |
| Z1xh-15 | 71433.46 | 86745.25 | 8.00 | Z1xh-29 | 71493.15 | 86725.69 | 6.34 |
| Z1xh-16 | 71465.51 | 86743.44 | 8.23 | Z1xh-30 | 71523.66 | 86724.25 | 6.30 |
| Z1xh-17 | 71524.25 | 86736.21 | 7.60 | Z1xh-31 | 71539.60 | 86717.12 | 6.13 |
| Z1xh-18 | 71555.12 | 86734.26 | 6.29移 | Z1xh-32 | 71606.57 | 86713.13 | 6.02 |
| Z1xh-19 | 72587.15 | 86730.82 | 6.27(移) | Z1xh-补1 | 71413.84 | 86726.46 | 6.26 |
| Z1xh-20 | 71660.19 | 86735.33 | 4.49 | Z1xh-补2 | 71452.85 | 86725.72 | 6.30 |
| Z1xh-21 | 71728.67 | 86735.96 | 4.96 | Z1xh-补3 | 71480.15 | 86727.89 | 6.40 |
| Z1xh-22 | 71757.25 | 86720.71 | 5.73 | Z1xh-补4 | 71508.32 | 86725.80 | 6.33 |
| Z1xh-23 | 71571.60 | 86769.51 | 房子里 | Z1xh-补5 | 71545.13 | 86722.45 | 6.22 |
| J1xh-1 | 71430.18 | 86685.30 | 5.24 | Z1xh-补6 | 71577.38 | 86731.50 | 6.28 |
| J1xh-2 | 71561.81 | 86676.06 | 5.46 | Z1xh-补7 | 71610.69 | 86724.64 | 5.93 |
| J1xh-3 | 71630.10 | 86678.89 | 6.27 |  |  |  |  |

本次勘探孔孔口标高是根据浙江省第一地质大队测绘队提供的水准点GE12(位于风情大道与湘西路，靠近风情大道东面路面花坛头)引测，其高程为6.168m，系1985年国家高程基准。浙江省第一地质大队测绘队测试的E级控制测量点依据为杭州市勘测设计院2003年~2006年施测的首级(D级)GPS控制点、二等水准点。平面坐标系统采用杭州坐标系，高程系统采用1985国家高程基准(复测)，测量成果详见表1.5.1

## 1.6工作质量评述

本次勘察为保证勘察质量，在充分研究初步勘察地质资料和区域地质、水文地质资料，严格执行相关规范及相关行业和国家标准的基础上进行，钻探取芯率满足相关规程；土样采取、存放、搬运及测试过程均严格按照相关操作规程执行，测试数据可靠。各种原位测试按照相关的操作规程进行，测试数据可靠。通过采用多种测试手段相互验证，取得了较完整的工程地质资料，并且在工作中积极开展QC小组质量管理活动，确保了勘察质量。

# 2、工程地质特征

## 2.1地形地貌及气象条件

杭州属亚热带季风气候区，四季交替明显，雨量充沛，据杭州市气象台资料，常年平均气温16. 0C，极端最高气温42. 10C(1930年8月10日)，极端最低气温-20.20C(1967年1月16日)。年平均降雨量1464.2mm，每年有两个雨季，4~6月份为梅雨季节，7~9月份为台风雨季节。

拟建场地位于杭州市钱塘江南岸的萧绍冲积平原，地势较为平坦，地面标高(85年国家高程基准)，一般在5.25~6.35m之间。地貌形态单一，属钱塘江河口冲海积地貌。拟建车站东侧为建设河，西侧为钱塘春晓住宅小区，建筑物主要为小高层，道路下尚有较多市政管线(包括上、下水、污水、雨水、煤气、电力、电信等)穿过。

## 2.2区域地质概况

依据区域地质、地震资料，存在于本区的球川~萧山深断裂、昌化~普陀大断裂和孝丰~三门大断裂，均为形成历史悠久、延续时间长、反复活动多次，在近代地质历史上有过活动的微弱活动性断裂。球川~萧山深断裂由江西弋阳经本省普陀大断裂横跨浙江北部，西起浙皖边界，东至杭州湾外，宽20km，长150km，形成于震旦纪中后期；孝丰~三门大断裂，由孝丰向东，经杭州南到宁海入三门湾，长480km。三条断裂相交于本区萧山西兴~闻堰间。上述微弱活动性断裂的新构造运动，表现在浙北平原第三纪、第四纪堆积厚度(下沉)的差异，以及有感地震两个方面。根据史料记载，历史上杭州曾发生过4级以上地震三次，如发生于公元929年的西兴地震为5级，震中烈度Ⅳ度，震中区房屋有损坏。但未曾有有关地面水平位移、错位以及地裂记载。

根据我省地震部门资料，上述断裂最新活动年代为第四纪晚更新世(Q3)，全新世(Q4)无构造错动，地震总的活动特点是强度低，震级小。按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)，拟建场区地震动峰值加速度为0.05g，相当于地震基本烈度Ⅵ度，区域稳定性较好。总体上，本场地作为拟建项目的建设场地是适宜的。

## 2.3地基土的构成与特征

根据勘察揭露及原位测试和室内试验成果，按照物理力学性质指标及成因时代，并结合本站初勘报告，将59m以浅地基土划分为7个工程地质层，10个工程地质亚层。各地基土层的埋藏分布规律和起伏变化详见钻孔柱状图、工程地质剖面图及双桥静力触探曲线图。各地基土层的工程特性，按地层层序，由上至下、由新至老分述如下：

1、①2填土层(afQ)

①2素填土

灰黄色、灰色，松散，稍湿，以粘质粉土为主，含少量碎砖瓦砾、碎石块植物根系等，局部含较多有机质。局部缺失。层厚0.50~5.1m。

2、②钱塘江冲积沉积层，河口相(al Q43)

②2粘质粉土

灰黄色，稍密，很湿，含云母碎屑。摇振反应中等，切面无光泽反应，干强度低，韧性低。为新近沉积经脱水氧化形成，普遍分布，层顶深度0.50~5.10m，层顶高程1.80~6.80m，层厚0.70~5.30m。天然含水量30.9%，孔隙比0.868，平均锥尖阻力2.19MPa，标准贯入平均锤击数9.8击，平均粘粒含量10.4。

3、④第一软土层，滨海、海湾相(m Q42)

④2淤泥质粘土

灰色，饱和，流塑，含少量有机质，夹薄层状粉土。无摇振反应，切面光滑，干强度高。物理力学性质较差，具高压缩性。全场分布，层顶深度2.00~9.20m，层顶高程0.00~-15.40m，层厚2.80~18.70m。天然含水量50.6%，孔隙比1.425，平均锥尖阻力0.56MPa。

4、⑥第二软土层，浅海、溺谷相(m Q41)

⑥1淤泥质粉质粘土

灰色，饱和，流塑，含少量有机质，夹薄层状粉土。无摇振反应，切面稍光滑，干强度中等。物理力学性质较差，具高压缩性。普遍分布，层顶深度9.00~22.30m，层顶高程-1.40~-15.40m，层厚1.50~17.10m。天然含水量46.0%，孔隙比1.331，平均锥尖阻力0.89MPa，标准贯入平均锤击数4.8击。

⑥2淤泥质粘土

灰色，饱和，流塑，含少量有机质，夹少量薄层状粉土。无摇振反应，切面光滑，干强度高。物理力学性质较差，具高压缩性。局部分布，主要要分布于Z1xzxh-1、J1xzxh-1、Z1xzxh-2三孔。层顶深度17.20~24.00m，层顶高程-11.60~-17.90m，层厚7.10~8.10m。天然含水量56.2，孔隙比1.498。

5、⑧湖沼相沉积(l -hQ32)

⑧2粉质粘土夹粉砂

褐灰色，饱和，软塑， 薄层状，含有机质、腐殖质。局部以粉细砂为主，含少量贝壳碎屑。无摇振反应，切面稍光滑，干强度中等，韧性中等。局部分布，层顶深度19.00~35.00m，层顶高程-13.10~-28.70m，层厚3.50~20.10m。天然含水量35.4%，孔隙比0.979，平均锥尖阻力1.47MPa，标准贯入平均锤击数6.8击。

6、3冲洪积层(al-plQ31)

3粉质粘土

灰黄色，可塑，无摇振反应，切面稍光滑，干强度中等，韧性中等。含少量砾石，直径2~3cm，含量5~10%，局部以砾石为主。局部分布，层顶深度8.20~51.30m，层顶高程-0.00~-44.40m，层厚0.20~7.50m。其厚度及顶底板埋深差异较大，成因也较杂。天然含水量21.1%，孔隙比0.607，平均锥尖阻力9.32MPa，园锥动力触探贯入平均锤击数17.3击。

6、志留系粉砂岩(S3t 2)

1全风化粉砂岩

灰黄色，矿物风化程度较深，以粘土矿物为主，仅Z1xsxh-19等孔有揭露，层顶深度25.90~39.4m，层顶高程-19.60~-34.80m，厚度1.60m。

2强风化粉砂岩

灰黄色，岩芯多呈碎块状，易击碎。基本上保留母岩结构。层顶深度8.50~53.4m，层顶高程-0.30~-46.50m，最大揭露厚度23.80m。园锥动力触探贯入平均锤击数51.7击

3中风化粉砂岩

灰黄色，砂状结构，节理裂隙较发育，填充物为褐铁矿。岩质因泥质含量不同软硬各各异，岩芯多呈柱状。层顶深度17.70~59.00m，层顶高程-7.00~-48.80m，最大揭露厚度12.40m。根据Z1xsxh-11、Z1xsxh-14、Z1xsxh-17等孔的岩石抗压强度试验，饱和单轴极限抗压强度为16.9~69.1MPa，平均38.1 MPa；干燥单轴极限抗压强度为48.9~90.7MPa，平均69.8 MPa；软化系数0.42~0.72。物理力学性质离散性较大，按岩石坚硬程度，分属于坚硬岩、较硬岩及较软岩，平均为较硬岩。

## 2.4地基土物理力学性质

### 2.4.1地基土物理力学性指标及离散性性评价

以上述划分的工程地质层作为岩土统计单元，对地基土的物理力学性指标进行分项统计，依据国标规范方法在剔除除异常值后进行数理统计，统计结果详见“地基土物理力学指标设计参数一览表”(表2.4.1.1)及“物理力学指标统计表”(表2.4.1.2)。并说明如下：

1、表中给出的是各项指标的平均值。

2、表中固结快剪试验提供的各土层内摩擦角φ和粘聚力C是峰值抗剪强度。

3、表列标准贯入试验(N)及重型圆锥动力触探(N63.5)试验值均为实测值。

4、表中静力触探qc、fs指标系平均值。

### 2.4.2热物理性质试验（TPPT）

合理选择岩土热物理指标，对保证地铁建筑良好的使用功能及降低工程造价和运行管理有着不可忽视的影响。而岩土的热物理性能是与密度、湿度及化学成分有关。本次勘察通过试验取得数据，试验成果见表2.4.2

热 物 理 试 验 成 果 表                            表2.4.2

| 土层编号 | 土 名 | 含水量 W (%) | 密度 Ρ (g/cm3) | 导热系数 | 比热容 C (kJ/kg·K) | 导温系数 α×10-3(m2/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测试温度 (0C) | 导热系数 λ(w/m·k) |  |  |
| ②2 | 粘质粉土 | 38.2 | 1.84 | 18 | 1.854 | 1.834 | 2.30 |
| ④2 | 淤泥质粘土 | 68.3 | 1.60 | 18 | 1.245 | 2.264 | 1.44 |
| ⑥1 | 淤泥质粉质粘土 | 44.1 | 1.75 | 18 | 1.463 | 1.938 | 1.81 |

### 2.4.3 标准贯入试验、圆锥动力触探试验（SPT&DPT）

现场标准贯入试验，使用国产标准贯入器，采用63.5kg重锤与自动脱钩落锤装置的自由落锤法，落距为76cm，锤击速率小于30击／min。N63.5圆锥动力触探采用国产圆锥头，使用63.5kg重锤与自动脱钩落锤装置的自由落锤法，落距为76cm，锤击速率小于30击／min。标贯、动探试验统计表见表2.4.3

标准贯入试验及圆锥动力触探试验统计表               表2.4.3

| 土层编号 | 土层名称 | 原位测试类型 | 统计个数 | 锤击数 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 区间值 | 平均值 | 标准值 |  |
| ②2 | 粘质粉土 | 标准贯入 | 17 | 5~16 | 9.8 | 8.8 | 0.220 |
| ⑥1 | 淤泥质粉质粘土 | 标准贯入 | 7 | 4~6 | 4.8 | 4.3 | 0.142 |
| ⑧2 | 粉质粘土夹粉砂 | 标准贯入 | 14 | 4~10 | 6.8 | 6.5 | 0.184 |
| 3 | 粉质粘土 | 动力触探 | 24 | 5~50 | 17.3 | 12.7 | >0.30 |
| 1 | 全风化粉砂岩 | 动力触探 | 1 | 57 | 57 | 57 | / |
| 2 | 强风化粉砂岩 | 动力触探 | 15 | 8.0~166 | 51.7 | 30.2 | >0.30 |

### 2.4.4扁铲侧胀试验（DMT）

扁铲侧胀试验采用静力压机把扁铲形探头压入土中，利用气压使扁铲侧面的圆形钢膜向外扩张进行试验，分别测定膜片中心外移0.05mm和1.10mm时的膜片内侧的气压P0和P1，由P0和P1通过理论计算可得到地基土的有关参数。扁铲试验适用于一般粘性土、粉性土和中密的砂性土。利用扁铲侧胀仪的试验结果可估算地基土层的土性指数ID、侧胀模量ED、水平应力指数KD、不排水抗剪强度Cu和静止侧压力系数K0、水平向基床系数KH等。估算公式如下：

土性指数：ID=(P1-P0)/(P0-U0)

侧胀模量(kPa)：ED=34.7(P1-P0)

水平应力指数：KD=(P0-U0)/бv0

不排水抗剪强度(kPa)：Cu=0.0925KD1.25бv0         (ID≤0.35)

Cu=0.0925KD1.25бv0+60(ID-0.35)(ID＞0.35)

静止侧压力系数：K0=0.34KDn

对于粘性土n=0.54，且对于褐黄色粘性土K0=0.34KDn-0.06KD；

对于粉性土、砂土n=0.47；对于淤泥质粉质粘土n=0.44；

对于淤泥质粘土n=0.60。

水平向基床系数(KN/m3)：KH=(P1-P0)/△S     (△S=0.00105m)

上述公式中：u0为静水压力(kPa)；бv0为上覆土层的有效压力(kPa)。

本次勘察布置了2个扁铲侧胀试验孔，并将试验成果一并进行了统计分析。估算结果(采用算术平均值)见表2.4.4。

扁铲侧胀试验综合成果表                      表2.4.4.2

| 土层编号 | 侧胀模量ED(MPa) | 土类指数Id | 水平应力指数KD | 水平向基床系数 KH(MPa/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ②2 | 6.76 | 1.30 | 6.11 | 25.0 |
| ④2 | 2.70 | 0.65 | 0.92 | 7.6 |
| ⑥1 | 4.41 | 0.34 | 1.94 | 9.1 |
| ⑧2 | 6.40 | 0.58 | 1.56 | 15.0 |

注：扁铲侧胀试验是在小变形情况下计算出的基床反力系数，基本代表了土体在似弹性阶段的侧向基床反力系数。

### 2.4.5 十字剪切强度试验（VST）

本次勘察在基坑开挖深度范围内，分别在S1xsxh-11、S1xsxh2-2、S1xsxh-3等孔进行了原位十字板剪切强度试验，分别提供十字板剪切强度试验的原状土剪切强度、重塑土剪切强度及灵敏度。详见表2.4.5。

十字剪切强度试验统计表               表2.4.5

| 土层编号 | 土层名称 | 原状土剪切强度（KPa） | 重塑土剪切强度 （KPa） | 灵敏度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ②2 | 粘质粉土 | 60.6 | 23.0 | 2.63 |
| ④2 | 淤泥质粘土 | 28.6 | 13.8 | 2.07 |
| ⑥1 | 淤泥质粉质粘土 | 34.1 | 18.4 | 1.85 |

## 2.5场地电阻率测试

拟建场地地层电阻率一览表                         表2.5

| 土层编号 | 土层名称 | ρs(Ω.m) |
| --- | --- | --- |
| ④2 | 淤泥质粘土 | 4.9 |
| ⑥1 | 淤泥质粉质粘土 | 4.2 |
| ⑥2 | 淤泥质粘土 | 4.1 |
| ⑧2 | 粉质粘土夹粉砂 | 5.2 |
| 3 | 粉质粘土 | 5.2 |

我院委托了上海市岩土工程勘察设计研究院对本工程场地Z1xhxh-1、Z1xsxh-12钻孔进行井中视电阻率测试，将野外采集的实测数据经过资料整理，得出钻孔电阻率测试曲线(详见井中电阻率测试报告)，并建议本场地各土层电阻率值为：

## 2.6水文地质特征

据本次勘探，场区的地下水，主要有浅部粉性土层(②2层)中的潜水及基岩裂隙水。外业勘探时测得浅部土层中的潜水位埋深，一般离地表面0.50~3.30m，相应高程(85年国家高程基准)3.80~5.40m，补给来源为大气降水及地表迳流，并以蒸发、向附近沟、河等侧向径流排泄，据收集到的区域水文地质资料，杭州市滨江区地下水位年变化幅度0.5~1.5 m。潜水位随季节、气候等因素而有所变化。设计地下水位应按站室全浸没考虑。

土层渗透系数成果表                    表2.6

| 土层编号 | 土 名 | 室内试验渗透系数(cm/s) |
| --- | --- | --- |
|  |  | KH | KV |
| ②2 | 粘质粉土 | 4.30E-4 | 5.60E-4 |
| ④2 | 淤泥质粘土 | 2.70E-6 | 1.50E-7 |
| ⑥1 | 淤泥质粉质粘土 | 1.70E-6 | 3.73E-6 |

基岩裂隙水的透水性因地层的风化程度、裂隙发育程度等因素有较大差异，透水性弱~中，渗透系数可按0.1m/d考虑。

根据本次勘探水质分析资料及邻近工程资料，按国标《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)判定，本场地下水对混凝土无腐蚀性，对砼中钢筋无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性或无腐蚀性。(水质各项目指标详见水质分析报告)

本次勘察提供场地开挖深度范围内各土层室内渗透试验渗透系数详见表2.6。

## 2.7 场地地震效应

### 2.7.1场地土类型与场地类别

本次勘察对Z1xsxh-补7、Z1xsxh-17两钻孔进行了单孔波速试验，目的是为了测定各岩土层的剪切波速，判别饱和粉土、砂土的液化势，确定场地土类型与场地类别。

地基土层剪切波速成果一览表                             表2.7.1

| 土层编号 | 土层名称 | 层底深度(m) | 剪切波速Vs(m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| ①2 | 素填土 | 2.00~2.70 | 112~116 |
| ②2 | 粘质粉土 | 5.00~6.20 | 139~141 |
| ④2 | 淤泥质粘土 | 9.00~19.00 | 145~149 |
| ⑥1 | 淤泥质粉质粘土 | 10.50 | 156 |
| ⑧2 | 粉质粘土夹粉砂 | 26.30 | 216 |
| 3 | 粉质粘土 | 29.80 | 237 |
| 2 | 强风化粉砂岩 | 31.00~34.30 | 478 |
| 3 | 中风化粉砂岩 | 32.00~45.10 | 565 |

按照《建筑抗震设计规程》(GB 500ll-2001)的相关规定，场地20m以浅地基土层的等效剪切波速为117~135m，故判定场地土类型为软弱土，建筑场地类别为III类。

### 2.7.1地震动峰值加速度及特征周期

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)及《铁路工程抗震设计规范》(GBJ111-2006)，本场地处于抗震设防烈度6度区，地震动峰值加速度为0.05g ，特征周期值0.35s，设计地震分组为第一组。

按对建筑物抗震有利，不利和危险地段的划分，本场地属对建筑抗震不利地段。

### 2.7.3饱和粉(砂)土地震液化判定

据本次勘察成果，拟建场地内浅部20.0m深度范围分布有②2粘质粉土，根据室内土工试验成果及标准贯入试验，《铁路工程抗震设计规范》（GB50111-2006）中附录B.1标准贯入试验法规定，按抗震设防烈度为7度区考虑，采用标贯试验成果进行判别。Ncr值应按下列公式计算：Ncr=N0α1 α2 α3 α4         (B.1.1-1)

α1=1-0.065(dw-2)         (B.1.1-2)

α2=0.52+0.175ds-0.005ds2   (B.1.1-3)

α3=1-0.05(du-2)          (B.1.1-4)

α4=1-0.17√ρc            (B.1.1-5)

式中N0— 当ds为3m，dw和du为2m，a4为1时土层的液化临界标准贯入锤击数，本工程按表B1.1.1-1取值为6。

α1 —— 地下水埋深dw(m)修正系数

α2 —— 标准贯入试验点的深度ds(m)修正系数

α3—— 上覆非液化土层厚度du(m)修正系数，对深基础α3取1，本工程取1

α4 —— 黏粒重量百分比ρc的修正系数

地震液液化判别一览表                              表2.7.3

| 勘探点号 | 地下水位深度dw(m) | 层底深度(m) | 标贯点深度(m) | 粘粒含量ρc(%) | 实际锤击数N(击) | 临界锤击数Ncr(击) | 详判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1xsxh-03 | 0.50 | 4.60 | 3.65 | 7.40 | 6.00 | 3.25 | 不液化 |
| Z1xsxh-06 | 1.00 | 5.60 | 5.45 | 16.70 | 15.00 | 3.54 | 不液化 |
| Z1xsxh-09 | 2.00 | 4.40 | 2.95 | 10.40 | 12.00 | 2.68 | 不液化 |
| Z1xsxh-11 | 1.80 | 9.20 | 6.35 | 10.30 | 11.00 | 3.32 | 不液化 |
|  |  |  | 8.75 | 13.10 | 10.00 | 3.87 | 不液化 |
| Z1xsxh-17 | 2.60 | 6.20 | 4.15 | 8.90 | 9.00 | 2.92 | 不液化 |
|  |  |  | 5.85 | 2.60 | 8.00 | 3.45 | 不液化 |
| Z1xsxh-20 | 0.40 | 4.00 | 3.45 | 5.00 | 10.00 | 3.34 | 不液化 |
| Z1xsxh-21 | 1.10 | 5.50 | 2.85 | 12.60 | 11.00 | 3.02 | 不液化 |
|  |  |  | 4.85 | 14.00 | 12.00 | 3.86 | 不液化 |
| Z1xsxh-26 | 2.00 | 4.40 | 2.85 | 6.60 | 10.00 | 2.85 | 不液化 |
| Z1xsxh-27 | 1.60 | 4.00 | 3.65 | 9.00 | 7.00 | 2.95 | 不液化 |
| Z1xsxh-补1 | 2.20 | 4.00 | 2.85 | 10.40 | 10.00 | 2.75 | 不液化 |
| Z1xsxh-补2 | 1.30 | 4.40 | 3.55 | 7.10 | 7.00 | 3.09 | 不液化 |
| Z1xsxh-补4 | 1.60 | 4.80 | 3.65 | 0.50 | 10.00 | 3.01 | 不液化 |
| Z1xsxh-补5 | 1.20 | 4.50 | 3.50 | 4.80 | 9.00 | 3.07 | 不液化 |
| Z1xsxh-补7 | 1.80 | 5.00 | 2.35 | 8.90 | 10.00 | 2.48 | 不液化 |

## 2.8不良地质作用

### 2.8.1地下障碍物

拟建场地在本次勘探过程中未发现有如暗塘、古墓穴等不利工程建设的地下埋藏物，亦未发现重要的市政管线分布。但在施工前，仍应根据地下段部分沿线建（构）筑物基础调查报告，在现场进行比对，并联系相关部门，在施工过程中进行动态监测工作，以保证相关地下设施的安全及工程的顺利施工。

### 2.8.2 地层液化

据本次勘察成果，场地内20.0m深度范围分布有②2粘质粉土，根据室内土工试验成果，平均粘粒含大于10%。依据室内土工试验成果及标准贯入试验，按《铁路工程抗震设计规范》（GB50111-2006）中附录B.1进行地震液化判定，为不液化土。

### 2.8.3 软土震陷

震陷是在地震作用下土层发生的附加变形而引起的沉降，包括两种类型。第一种机是受地震作用饱和土在体积不变条件下所发生的剪切变形；第二种机制变形是指受地震作用饱和土的孔隙水压力升高，地震停止后土中孔隙水压力消散，由于再固结而引起的变形。震陷量取决于液化土的的密实度、基底压力、基础宽度、液化土层的顶底面及地震震级等因素。本工程采用补偿式基础，底板埋深14.3m ，不存在工程附加荷载，且具有良好的基础刚度，地震时地基发生剪切变形的概率和程度极小；底板以下无饱和松砂粉土或砂土存在，不具备在地震动荷载作用下产生液化固结的条件。

本场地属冲海相沉积的软弱场地土类型，软土主要为④2层淤泥质粘土、⑥2层淤泥质粉质粘土，等效剪切波速分别为Vse=145~149m/s、Vse=156m/s，根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第5.7.11条条文说明，按地震设防烈度7度考虑，当等效剪切波速Vse大于90m/s时，可不考虑震陷影响；《构筑物抗震设计规范》也规定7度区不考虑软土震陷。另据国内有关单位研究，当列车速度小于150km/h时，基本不考虑软土的震陷影响，由于地铁行驶速度≤100km/h，本场地可不考虑软土震陷的影响。

### 2.8.4 有害气体

我院在拟建场区附近《浙江东方国际广场》工程勘察过程中曾发生钻孔孔口天然气体溢出，可点燃。但本次勘探过程中未发现有害气体溢出。但本场地可能存在有害气体，有害气体的主要成分为甲烷，主要富集于透水、透气性相对较好的河口相粉土及粉砂层中。主要分布于钱塘江沿岸冲积层较厚的地段。

## 2.9场地稳定性和适宜性评价

根据所收集的区域地质资料、本地区的建筑施工经验分析，并结合本次勘察成果，拟建杭州地铁１号线湘湖车站场地稳定性好，不存在直接影响拟建工程施工及运营的潜在地质灾害和不良地质现象，拟建场地对工程是基本适宜的。

# 3、岩土工程地质分析与评价

## 3.1岩土施工工程分级

按照《铁路工程地质勘察规范》(TB10012-2001)附录Ａ，根据岩土性质和施工的难易程度进行岩土施工工程分级。详见表3.1。

## 3.2地基土工程特性的分析与评价

本场地①2层素填土土质厚度不均、软硬不一，性质差；④2层淤泥质粘土、层⑥1淤泥质粉质粘土层、⑥2淤泥质粉质粘土层，淤泥质土呈流塑状，具高孔隙比、高塑性、高压缩性、高灵敏度，有明显的触变、流变特性。⑧2粉质粘土夹粉砂呈软塑，塑性稍低。以上各层物理力学性质较差，不宜作为桩端持力层。3粉质粘土呈可塑状，含砾，局部以砾石为主，其厚度及顶底板埋深差异较大，具中偏低压缩性1、２、3分别为全风化粉砂岩、强全风化粉砂岩及中风化粉砂岩，物理力学性质较好，具低压缩性，但顶板埋深起伏较大。3层、1层、２层、3层，均可作为桩端持力层。

土石可挖性分级表                         表3.1

| 土层编号 | 名土名称 | 土石类别 | 土石等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①2 | 素填土 | 普通土 | II |
| ②2 | 粘质粉土 | 普通土 | II |
| ④2 | 淤泥质粘土 | 松土 | Ⅰ |
| ⑥1 | 淤泥质粉质粘土 | 松土 | Ⅰ |
| ⑥2 | 淤泥质粘土 | 松土 | Ⅰ |
| ⑧2 | 粉质粘土夹粉砂 | 普通土 | II |
| 3 | 粉质粘土 | 硬土 | III |
| 1 | 全风化粉砂岩 | 软石 | IV |
| ２ | 强全风化粉砂岩 | 软石 | IV |
| 3 | 中风化粉砂岩 | 次坚石 | V |

## 3.3场地工程地质分区及评价

地下车站底板埋深14.3m，场地现状地面表高约6.3m，因此车站底板高程约-8.0m，而此高程处岩土类型较为复杂，主要有④2层、⑥1层、2层、3层等，岩土施工工程等级差异较大，④2、⑥1为松土，2层为软石为主，3层以次坚石为主。不同的岩土施工工程等级，宜采用不同的施工开挖方法。因此根据场地工程地质条件，将工程场地划分为三个工程地质分区。详见表3.3。

工程地质分区一览表        　　　　　　　表3.3.

| 工程地质分区 | 岩土施工工程分级 | 分区原则 | 开挖施工方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 等级 | 分类 |  |  |
| A区 | V | 次坚石 | 高程-8.0m以浅遇中风化粉砂岩 | 爆破法 |
| B区 | IV | 软石 | 高程-8.0m以浅遇强风化粉砂岩 | 冲击镐 |
| C区 | I | 松土 | 高程-8.0m以浅均为软土 | 挖掘机 |

# 4、基坑工程评价

## 4.1基坑工程安等级

拟建湘湖站主体为地下二层岛式换乘站，根据基坑破坏后果的严重性，基坑安全等级为一级，重要性系数γ0取1.1。

## 4.2基坑开挖围护及降水方案

本车站基坑标准段开挖深度为14.3m，根据场地的地层情况，围护结构可采用多支点排桩结构，排桩采用孔灌注桩+旋喷止水帷幕，桩长宜满足抗滑稳定性要求。

由于基坑支护系统具有动态性与复杂性特点， 因此在基坑支护系统设计中， 概念设计是关键。基坑开挖中为确保基坑周围建构筑物的安全和支护结构的稳定，应遵循“分层、分区、分块、分段、抽槽开挖、留土护壁、先撑后挖、先形成中间支撑， 减少无支撑暴露时间”的原则。

利用信息化监测手段，对基坑支护结构的位移和应力、地下水位情况以及周围建筑物的沉降进行跟踪监测，系统、全面、及时地掌握基坑周围各相关因素的状况，及早发现施工中存在的问题，达到施工控制和指导施工的目的，使基坑设计施工达到优质安全、经济合理、施工快捷。

由于坑底土体隔水性较好，出水量较小，可采用重力排水法(集水明排)，基坑内设置排水沟和集水井，用抽水设备将基坑中水从集水井排出。基坑内明排水沟及集水坑不得设置于基坑周边，距离围护体应有一定距离，开挖过程中发现围护体接缝处渗水应及时采取封堵措施。

## 4.3深基坑开挖围护设计及施工应注意的问题

基坑支护结构、施工方法、支护监测控制是相互联系、密不可分的。基坑设计与施工应注意以下问题：

1、基坑开挖深度较大，且土质软弱，主动土压力系数较大，而被动土压力系数较小，悬壁桩承受较大弯矩，应根据开挖进展情况及时采取内支撑方案。

2、基坑开挖范围内的软土，必须分层均衡开挖，层高不超过1m。

3、基坑开挖到坑底标高后应及时封闭并进行基础施工，基坑开挖过程中应尽量减少对坑底原状土的扰动。

4、基坑周边堆载渣土及原材料等，对交通车辆采取适当的隔离措施。

5、在支护系统设计中，支护状态的动态监测与控制， 是一个不容忽视的重要环节。挖土过程中如出现土体较大位移，应立即停止挖土，分析原因。

6、坑周围的地表水应及时排除，及时发现周边水管的破裂渗漏事故，并采取相应措施。严禁地表水或基坑排除的水倒流回渗入基坑。

7、深基坑开挖后土体会有一定的回弹，同时由于坑底土的回弹，会对基坑支护结构、周围邻近已有建筑物、地下管线等产生不利影响。基坑底部主要土层④2层及⑥1层的回弹模量Ec0.2-0.025为7.88MPa和10.80MPa。

8、由于基坑底部以软弱粘性土为主，该层土有较明显触变及流变特性，在动力作用下土体强度极易降低，因此在开挖过程中应尽量减少土体扰动。

9、基坑开挖时应加强对基坑位移、周边建筑物及构筑物(如地下管线等)监测，以保证基坑的正常施工及对临近建(构)筑物不致产生过大的影响。监测项目应包括边坡土体顶部的水平位移，边坡土体顶部的垂直位移，围护结构的水平位移， 围护结构的垂直位移， 基坑周围地表沉降及地表裂缝，围护结构的裂缝，内支撑与锚杆的应力和轴力，地下水位， 周围建(构) 筑物的沉降人裂缝，周围重要设施(包括市政管线)的变位与破损，基坑周围地面超载状况，基坑渗、漏水状况等。

10、基坑北边为城西小学，东边为居民区，应该注意噪声、粉尘等污染问题，减少扰民。

11、2号出入口、3号出入口及3号风亭等横跨风情大道，封闭施工对交通影响较大，可采用盖挖法。

12、设计与施工应严格遵循《建筑基坑支护技术规程》的有关规定。

## 4.4深基坑围护设计、施工参数

基坑围护设计设计、施工参数见表4.4.1

深基坑围护设计参数一览表                          表4.4.1

| 层 序 | 直剪 | 无侧限抗压强度 | 三轴UU试验 | 三轴CU试验 | 静止侧 压力系数 | 水平基 床系数 | 比例 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 快剪 | 固结快剪 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cq (kPa) | φq (o) | Cc (kPa) | φc (o) | qu (kPa) | Cuu (kPa) | Фuu (°) | Ccu (kPa) | Фcu (°) | C' (kPa) | Ф' (°) | Ko | KH (kN/m3) | m (kN/m4) |
| ②2 | 5.5 | 23.1 | 7.5 | 29.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.61 | 10000 | 6000 |
| ④2 | 7.9 | 5..8 | 15.9 | 11.6 | 22.7 | 8.8 | 0.0 | 19.6 | 18.8 | 18.0 | 13.9 | 0.67 | 6000 | 2500 |
| ⑥1 | 5.5 | 6.2 | 11.9 | 11.7 | 24.0 | 10.0 | 0.3 | 20.3 | 16.7 | 17.3 | 12.6 | 0.65 | 7000 | 3000 |
| ⑥2 | 7.0 | 5.9 | 19.0 | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  | 0.65 | 7000 | 3000 |
| ⑧2 | 7.3 | 9.1 | 14.4 | 16.6 |  | 8.0 | 0.6 | 24.0 | 19.9 | 19.0 | 15.1 | 0.59 | 8000 | 6000 |

说明：表中各项参数系根据室内土工试验、原位测试及类同工程经验综合确定。

# 5、桩基

车站为地下二层，由于采用补偿基础，结构对地基的附加荷载不大，天然地基能够满足结构荷载对地基承载力的要求。车站基坑最大开挖深度约为14.3m，采用常规的支护方式（如土钉墙、水泥土重力式挡墙等），无法满足平衡基坑主动土压力和基坑变形要求，因此需要施工围护桩满足基坑开挖的要求。另外，由于开挖深度较大，上覆土层厚度较大，整个车站为巨大的封闭箱形结构，而且地下水位埋深较浅，覆土重量及结构自重无法满足抗浮要求,需要设置抗浮桩以满足工程施工及运营期间的抗浮要求。

## 5.1桩型选择

### 5.1.1围护桩

由于基坑开挖深度较大，对变形要求较高，围护结构承受较大主动土压力，因此要求围护桩具有较大刚度。另外，由于本场地强风化基岩层顶深度为8.5~53.4m，埋深起伏较大，局部基岩埋深较浅。围护结构局部须进入强风化或中风化粉砂岩，因此要求围护桩具有较好的可沉性。此外，围护桩承当部分主体结构的部分抗浮功能。在常见桩型中，钻孔灌注桩具有较好的刚度和水平承载力，有较好的可钻性，能够在各种地层条件中施工，且具有较大抗拔能力。钻孔灌注桩以其低噪音、对周围环境影响较小、无挤土效应等特点，在基础工程中得到广泛应用。建议围护桩型宜采用非挤土的钻孔灌注桩。

因此，原初设拟采用的围护方案，即φ8001400钻孔灌注方案，在经济上是合理，技术上是可行的。

### 5.1.2抗浮桩

地下车站站室由于埋深较大，所受浮力将大于地下室自重及顶板堆载等固定荷载之和，如不采取抗浮措施，地下室将产生不均匀上浮，从而导致地下室结构破坏。常见抗浮措施，包括顶板堆载、抗拔桩或利用基坑侧壁支护结构抗浮等。

根据场地工程地质条件及工程主体结构的情况，建议采用钻孔灌注桩、钻孔灌注嵌岩锚杆桩、抗浮锚杆等作为抗浮桩。为提高抗拔承载力，可采用桩侧后压浆工艺。与钻孔灌注桩相比，预应力管桩的经济效益明显，但由于桩长较长，接头难以控制。

由于桩体承受永久上拔力，应进行桩身抗拉承载力与抗裂验算。

## 5.2桩基持力层选择

本工程桩基按使用功能可分为围护桩和抗拔桩，主要以水平荷载和上拔力为主，对桩端土承载力要求相对较低。

### 5.2.1围护桩

围护桩只要能保证足够的嵌固深度，满足抗倾覆稳定要求即可。本工程若采用多支点排桩支护，支点具有足够刚度时，嵌固深度可按满足抗滑稳定性考虑。但应注意以下事项：

1、本工程大部分地段30m以浅均为淤泥质土，嵌固深度满足稳定性要求时，仍然可能出现较大变形。由于基坑侧壁将作为主体结构的组成部分，对于变形要求较高，同时作为主体结构抗浮的辅助措施，宜适当加深嵌固深度。

2、基岩浅埋区，设计嵌固深度小于中等风化粉砂岩埋深时，桩端嵌岩深度不宜小于1.0m，而且桩端应在结构底成以下。

### 5.2.1抗浮桩

本工程抗拔桩承受永久上拔力，对单桩承载力及可靠性要求较高。在现行的抗拔桩型中，钻孔灌注桩是最常见的方式。由于本场地地质条件较为复杂，尤其是基岩面起伏较大，采用单一桩基型式和桩长（或持力层）方案，难以满足本工程的抗浮要求，建议不同的地段采用相应的抗浮工程措施。

1、钻孔灌注桩 中风化基岩面埋深大于50m的地段，若采用超长桩作为抗浮桩，施工难度较大，且可靠性较差。因此可以考虑以⑧2层粉质粘夹粉砂、3层粉质粘土或2层强风化粉砂岩作为桩端持力层，可根据设计荷载情况选择桩长。

2、钻孔灌注嵌岩锚杆桩 第四第地层较薄的地段，无法满足抗拔力要求时，可考虑该方案。采用大直径钻孔灌注桩，由于其嵌岩深度受设备施工能力的限制，通常可考虑在灌注桩嵌岩面以下植入嵌岩锚杆的方式加以解决。锚杆的锚固深度通常为嵌岩后的岩面以下5m。桩端持力层为3层中风化粉砂岩。

3、抗浮锚杆 对于结构底面坐落于中风化基岩中或结构底板离中风化基岩面较近的地段，通常可用抗浮锚杆作为抗浮措施。抗浮锚杆具有施工方便、操作简单、造价低廉的特点，可在基坑开挖到结构底板后进行锚固施工。

## 5.3单桩竖向极限承载力标准值估算

桩基承载力参数一览表                                表5.3.1

| 地层编号 | 岩土名称 | 预应力管桩 | 钻孔灌注桩 | 预应力管桩 | 钻孔灌注桩 | 抗拔系数 λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桩周土极限摩阻力标准值(kPa) | 桩端土极限承载力标准值(kPa) | 桩周土极限摩阻力标准值(kPa) | 桩端土极限承载力标准值(kPa) | 桩周土摩阻力特征值(kPa) | 桩端土承载力特征值(kPa) | 桩周土摩阻力特征值(kPa) | 桩端土承载力特征值(kPa) |  |
| ②2 | 粘质粉土 | 28 |  | 24 |  | 14 |  | 12 |  | 0.7 |
| ④2 | 淤泥质粘土 | 18 |  | 15 |  | 9 |  | 8 |  | 0.7 |
| ⑥1 | 淤泥质粉质粘土 | 20 |  | 18 |  | 10 |  | 9 |  | 0.7 |
| ⑥2 | 淤泥质粘土 | 18 |  | 15 |  | 9 |  | 8 |  | 0.7 |
| ⑧2 | 粉质粘土夹粉砂 | 40 |  | 36 |  | 20 |  | 18 |  | 0.7 |
| 3 | 粉质粘土 | 50 |  | 45 | 1000 | 25 |  | 22 | 500 | 0.7 |
| 1 | 全风化粉砂岩 |  |  | 80 | 1500 |  |  | 40 | 750 | 0.7 |
| 2 | 强风化粉砂岩 |  |  | 120 | 2500 |  |  | 60 | 1250 | 0.7 |
| 3 | 中风化粉砂岩 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 3750 | 0.7 |

根据本次勘察所取得的室内土工试验成果、原位测试指标，结合本地区经验，并结合土层的埋深等情况，参照《建筑桩基技术规范》JGJ 94－94，综合确定各土层的桩周土极限摩阻力标准值qsk和桩周土摩阻力特征值qsa，桩端土极限承载力标准值qpk和桩端土承载力特征值qpa，详见表5.3.1。

依据表5.3.1中的桩基承载力参数，依据相关规范，进行单桩承载力估算，分别提供不同规格与桩长的单桩竖向极限承载力及单桩坚向抗拔极限承载力估算值，分别见下表5.3.2，5.3.3，供设计参考。 表中承载力未考虑群桩效应，嵌岩桩承载力未考虑上覆软土的侧摩阻力和桩身强度。

单桩竖向极限承载力标准值估算表                        表5.3.2

| 桩型 | 孔号 | 持力层 | 桩规格 (mm) | 基坑开 挖深度 (m) | 桩端入 土深度 (m) | 有效桩长 (m) | 单桩竖向极限承载力标准值Rk(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔 灌注桩 | Z1xszh-20 | 2 | Φ850 | 14.3 | 41.4 | 27.1 | 4062 |
|  |  | 3 | Φ850 | 14.3 | 39.3 | 25.0 | 2700 |
|  | Z1xszh-补6 | 3 | Φ600 | 14.3 | 21.8 | 7.5 | 7617 |

单桩竖向抗拔极限承载力标准值估算表                       表5.3.3

| 桩型 | 孔号 | 持力层 | 桩规格 (mm×m) | 基坑开 挖深度 (m) | 桩端入 土深度 (m) | 有效桩长 (m) | 单桩竖向 极限抗拔 力标准值 Rk (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔 灌注桩 | Z1xszh-20 | 3 | Φ850 | 14.3 | 39.3 | 25.0 | 1524 |
|  | Z1xszh-补6 | 3 | Φ600 | 14.3 | 21.8 | 7.5 | 2365 |

## 5.4 桩基设计与施工应注意的问题

1、严格控制施工质量，避免坍孔、缩颈、扩孔和沉渣过厚等问题; 对质量控制应注重预防为主，即在施工前做好充分准备工作，制定相应的防范措施。

2、对于嵌岩抗拔桩或抗浮锚应严格按终孔条件终孔，施工过程发现与勘察报告有异时或岩性变化较大时，应勘察单位及时联系，必要时进行施工勘察;

3、本场地工程地质条件较为复杂，不同地段宜采取相应的施工措施，针对不同的地层应有不同的施工方案和避免质量事故的手段；

4、抗浮锚杆应确保其抗拉强度，并采取适当的防腐措施；

5、抗拔桩的抗拔承载力很大程度上取决于桩身质量，应加强对施工单位的监管及施工单位的自监。

5、按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)规定，基桩的抗拔极限承载力标准值应通过现场单桩抗拔静载荷试验，同一条件下的试桩数量不宜小于总桩数的1%，且不应小于3根。

6、抗浮锚杆的抗拔试验可按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 及《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》相关条文执行。

# 6、结论与建议

1、本次勘察严格按照《杭州地铁1号线湘湖站岩土工程详细勘察大纲》执行，满足现行相关规范和标准的要求，查明了拟建工程场地的工程地质条件，本报告可作为拟建杭州地铁1号线湘湖站地下站室基础施工图设计与施工的工程地质依据；

2、在拟建场地勘探深度范围内，场地地基土可共划分为7个工程地质层，10个工程地质亚层。各土层的物理力学性质指标参数一览表见表2.4.1.1和2.4.1.2；

3、根据国标《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的有关规定：本地区抗震设防烈度为6度，设计基本加速度为0.05g，设计地震分组第一组。拟建场地属软弱场地土，场地类别为Ⅲ类。根据勘察资料表明，在20m深度范围内②2层饱和粉(砂)质土，经采用标贯试验判别均为非液化土，因此本场地可不考虑地基土地震液化影响。

4、本场地属冲海相沉积的中软场地土类型，软土主要为④2层淤泥质粘土、⑥2层淤泥质粉质粘土，等效剪切波速分别为Vse=145~149m/s、Vse=156m/s，按地震设防烈度7度考虑，可不考虑震陷影响；《构筑物抗震设计规范》也规定7度区不考虑软土震陷。另据国内有关单位研究，当列车速度小于150km/h时，基本不考虑软土的震陷影响，由于地铁行驶速度≤100km/h，本场地可不考虑软土震陷的影响。

5、据本次勘探，场区的地下水，主要有浅部粉性土层(②2层)中的潜水，无承压水。，潜水埋深0.50~3.30m，相应高程(85年国家高程基准)3.80~5.40m，地下水位年变化幅度0.5~1.5 m。潜水位随季节、气候等因素而有所变化。设计地下水位应按站室全浸没考虑。

根据本次勘探水质分析资料及邻近工程资料，本场地下潜水对混凝土无腐蚀性，对砼中钢筋无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性或无腐蚀性。

6、勘探过程中未发现有如暗塘、古墓穴等不利工程建设的地下埋藏物，亦未发现重要的市政管线分布。本次勘探过程中未发现有害气体溢出，但施工时应予以注意。

7、钻孔灌注桩具有较好的刚度和水平承载力，有较好的可沉性，能够在各种地层条件中施工，且具有较大抗拔能力。钻孔灌注桩具有低噪音、对周围环境影响较小、无挤土效应等特点，建议围护桩型和抗浮桩均采钻孔灌注桩。

8、本场地大部分地段30m以浅均为淤泥质土，为避免可能出现的较大变形，宜适当加深嵌固深度。对基岩浅埋区，桩端嵌岩深度不宜小于1.0m，而且桩端应在结构底面以下。

9、由于本场地地质条件较为复杂，尤其是基岩面起伏较大，不同地段宜采用相应的桩基型式和桩长方案。中风化基岩面埋深大于50m的地段，因此可以考虑以⑧2层粉质粘夹粉砂、3层粉质粘土或2层强风化粉砂岩作为桩端持力层，可根据设计荷载情况选择桩长；第四第较薄的地段，可采用钻孔灌注嵌岩锚杆桩，锚杆的锚固深度通常为嵌岩后的岩面以下5m； 对于结构底面坐落于中风化基岩中或结构底板离中风化基岩面较近的地段，可用抗浮锚杆作为抗浮措施。

10、车站A区基岩埋藏较浅，其余地段埋深较大，应注意基床的不均匀沉降问题，必要时进行验算，做好相应的处理措施。

11、基础施工期间要求施工单位按有关要求加强验槽工作。

12、基坑开挖时应加强对基坑位移、周边建筑物及构筑物(如地下管线等)监测，以保证基坑的正常施工及对临近建(构)筑物不致产生过大的影响。在基坑的施工过程中应重视抗浮问题。